СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   03  декабря  2012 г.                                                                                                        №  25

«Об утверждении схемы теплоснабжения

Тарасовского сельского поселения

Чесменского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года №190-ФЗ, Постановлением Правительства РФ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22 февраля 2012 года № 154, Уставом Тарасовского сельского поселения, Совет депутатов Тарасовского сельского поселения

РЕШАЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Тарасовского сельского поселения Чесменского муниципального района, Челябинской области (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

# Председатель Совета депутатов                                                                В.М. Кондрашева

Приложение к решению

Совета депутатов Тарасовского

сельского поселения

от 03.12.2012 г. № 25

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Тарасовского сельского поселения Чесменского муниципального района является:

-	Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ;

- Постановление     Правительства    РФ    «О    требованиях    к    схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02. 2012 г.

N154.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Чесменского муниципального района;

- Схема территориального планирования Чесменского муниципального
района Челябинской области;

- Генеральный план Тарасовского сельского поселения.

2. Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период с 2012

до 2027 годы.

Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

- Общую характеристику сельского поселения.

- Графическую часть: план сельского поселения М 1:10000 с указанием
тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с
магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления
тепловой энергии для целей теплоснабжения в п. Тарасовка.

- Характеристики котельных.

- Информация о ресурсоснабжающей организации.

- Структура тепловых сетей.

- Параметры тепловой сети.

4.5.	Планируемые      мероприятия      по      реконструкции      источников
теплоснабжения и тепловых сетей.

5. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения.

3. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения
спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения
надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при
минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического
стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения
энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027 года являются:

- Обследование   системы   теплоснабжения    и   анализ   существующей
ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов
развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные
рекомендации   по   развитию   системы   теплоснабжения   сельского
поселения до 2027 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия   по   развитию   системы   теплоснабжения,   предусмотренные настоящей      схемой,      включаются      в      инвестиционную      программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

4. Общая характеристика сельского поселения

Поселение    расположено    на   юге    Челябинской    области    в    границах

Чесменского муниципального района. Площадь поселения 8142 га.

В  состав     поселения входят два населённых пункта:     п.  Тарасовка -

административный центр поселения и п. Безводный.

Численность населения поселения составляет 740 человек.

Климат - континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися засухами. Средняя температура в январе составляет -15/17 градусов по Цельсию, в июле +16/19 градусов по Цельсию.

Население проживает в индивидуальных жилых домах. Практически во всех домах в п. Тарасовка имеется индивидуальное газовое отоплением. Индивидуальные  жилые дома в     п.  Безводный  имеют печное и  (или) электрическое отопление.

5. Графическая часть схемы теплоснабжения (приложение 1)

6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

На территории поселения имеется одна котельная, работающая на природном газе.

1.	Характеристика котельной:

Котельная «Центральная» п. Тарасовка Количество котлов - 3 шт. Тип котлов - Братск-1 Г. Теплопроизводительность - 2,58 Гкал/ч (3 МВт). Год ввода котельной в эксплуатацию - 1997.

2.	Ресурсоснабжающей организацией п. Тарасовка является
эксплуатирующая организация СХПК «Колхоз им. Шевченко»

- Структура тепловых сетей - двухтрубная открытая, общая
протяженностью сетей 2000 км.

- Параметры тепловой сети:

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По

данным температурного графика определяется температура подающей и

обратной воды в тепловых сетях.

Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и котельной в течение

последних отопительных сезонов не выявлено.

Для поддержания надежности тепловых сетей в действующих условиях и с

учетом финансового положения ресурсоснабжающая проводит только

опрессовки тепловых сетей повышенным давлением.

5.	Планируемые мероприятия по реконструкции источников
теплоснабжения и тепловых сетей.

1.	Строительство двух блочно-модульных котельных (взамен
неэффективной котельной СХПК «Колхоз им. Шевченко») - 2012-13 г.г.

2.	Реконструкция тепловых сетей - 2013 -2014 г.г.

7. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения

Численность населения в сельском поселении ежегодно сокращается, нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

В 2013 году в п. Тарасовка планируется строительство двух блочно-модульных котельных на природном газе для теплоснабжения объектов соцкульбыта и объектов сельхозпредприятия, взамен неэффективной котельной СХПК «Колхоз им. Шевченко».

Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребность в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения отсутствует.